Ausschreibungstext

Artikelnummer

74334

Typ

CX452

Kurzbeschreibung

Baugruppenträger 19" für modulare Karteneinschübe, max.4 Karten verwendbar

Hauptmerkmale

4 Karten können in 5 Slots verwendet werden

Zusätzliche Karten können leicht erweiter werden

Telco Verbinder vorhanden

TIA/EIA 568B kompatibel

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nr. | CX452 |
| --- | --- |

Zubehör

| FAN64 | Lüftereinheit für die Verwendung von POE4-Karten |
| --- | --- |