Ausschreibungstext

Artikelnummer

74429

Typ

XPPBL

Kurzbeschreibung

XProtect Professional, Video Management Software, für 1 Server

Hauptmerkmale

Einzel-Server Videomanagment Software

Unbegrenzte Client Anzahl

Mobile Client Unterstützung

Maximal 64 Eingänge möglich

Umfangreich Unterstützung von IP Geräte

Unterstützt ONVIF konforme Kameras und Geräte

Automatische Geräteerkennung

Kompression: H.264, MPEG4, MXPEG, MJPEG

Systemkonfigurations Wizards

Integrierte Bewegungserkennung

Overlay Buttons zur Bedienung von integrierten Systemen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Milestone XProtect Professional |
| --- | --- |
| Bewegungsmelder | ja |
| Verwaltbare Videoquellen max. | 64 |
| Kompressionsverfahren | H.264, MxPEG, MPEG-4, M-JPEG |
| Lizenz | Vollversion |
| Lizensierungsart | nach Anzahl der Kameras |
| Analysefunktionen | nein |
| Remote Zugriff | Remote Software |
| ONVIF | Core Specifications 1.01 |
| Hersteller-Nr. | XPPBL |

Zubehör

| XPLPRBL | XProtect LPR, Basis Lizenz, Erkennung von Kennzeichen, Zufahrtskontrolle |
| --- | --- |
| XPLPRCL | XProtect LPR, Erkennung von Kennzeichen, Zufahrtskontrolle Lizenz für 1 Kamera |
| XPLPRLL | XProtect LPR, Erkennung von Kennzeichen, Zufahrtskontrolle Kennzeichen Bibliothek |
| MIP-AC-PAXS | Standard Milestone Paxton Net2 Integration |
| XPP-MEDIA | XProtect Professional, Video Management Software, Software DVD, ohne Lizenz |
| XPPCL | XProtect Professional Kameralizenz, für 1 Kamera |
| DXPPBL | XProtect Care Plus für Professional Basis Lizenz, 1 Tag |
| YXPPBL | XProtect Care Plus für Professional Basis Lizenz, 1 Jahr |
| Y2XPPBL | XProtect Care Plus für Professional Basis Lizenz, 2 Jahre |
| Y3XPPBL | XProtect Care Plus für Professional Basis Lizenz, 3 Jahre |
| Y4XPPBL | XProtect Care Plus für Professional Basis Lizenz, 4 Jahre |
| Y5XPPBL | XProtect Care Plus für Professional Basis Lizenz, 5 Jahre |
| DXPPCL | XProtect Care Plus für Professional Kameralizenz, 1 Tag |
| YXPPCL | XProtect Care Plus für Professional Kameralizenz, 1 Jahr |
| Y2XPPCL | XProtect Care Plus für Professional Kameralizenz, 2 Jahre |
| Y3XPPCL | XProtect Care Plus für Professional Kameralizenz, 3 Jahre |
| Y4XPPCL | XProtect Care Plus für Professional Kameralizenz, 4 Jahre |
| Y5XPPCL | XProtect Care Plus für Professional Kameralizenz, 5 Jahre |
| UXPPBL | XProtect Professional Trade-In für Basis Lizenz, Gutschrift mit Care Plus |
| TXPPBL | XProtect Professional Trade-In für Basis Lizenz, Gutschrift ohne Care Plus |
| UXPPCL | XProtect Professional Trade-In für Kameralizenz, Gutschrift mit Care Plus |
| TXPPCL | XProtect Professional Trade-In für Kameralizenz, Gutschrift ohne Care Plus |
| XPASBL | XProtect Analytics, Basis Lizenz |
| XPA-MEDIA | XProtect Analytics, Software DVD, ohne Lizenz |
| CS-VMS-SDS | Desktop VMS Server i3, 4GB RAM, 120GB SSD, 3x 1TB HDD, Windows 7 Pro |
| CS-VMS-STS | Tower VMS Server i3, 4GB RAM, 120GB SSD, 3x 1TB HDD, Windows 7 Pro |
| CS-VMS-SRS | Rack VMS Server i3, 4GB RAM, 120GB SSD, 3x 1TB HDD, Windows 7 Pro |
| CS-VMS-SDM | Desktop VMS Server i5, 8GB RAM, 120GB SSD, 3x 2TB HDD, Windows 7 Pro |
| CS-VMS-STM | Tower VMS Server i5, 8GB RAM, 120GB SSD, 3x 2TB HDD, Windows 7 Pro |
| CS-VMS-SRM | Rack VMS Server i5, 8GB RAM, 120GB SSD, 3x 2TB HDD, Windows 7 Pro |
| CS-VMS-SDL | Desktop VMS Server i7, 16GB RAM, 120GB SSD, 3x 4TB HDD, Windows 7 Pro |
| CS-VMS-STL | Tower VMS Server i7, 16GB RAM, 120GB SSD, 3x 4TB HDD, Windows 7 Pro |
| CS-VMS-SRL | Rack VMS Server i7, 16GB RAM, 120GB SSD, 3x 4TB HDD, Windows 7 Pro |
| CS-VMS-STXL | Tower VMS Server E3, 32GB RAM, 120GB SSD, 6x 4TB HDD, Windows 7 Pro |
| CS-VMS-SRXL | Rack VMS Server E3, 32GB RAM, 120GB SSD, 6x 4TB HDD, Windows 7 Pro |