Ausschreibungstext

Artikelnummer

97795

Typ

RL150-AI-30

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 30-90°, 75W, IP66, Netzgerät, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Adaptive Illumination (TM) 30-90°

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Leuchtweite 80m max.

Modernste LED Technologie

Niederspannungsversorgung über externes Netzgerät

"Cool running (TM)" Temperatur-Regelungssystem

Eingebauter Dämmerungsschalter

Leistungsaufnahme 75W max.

Keine Wartung erforderlich

Robuste Konstruktion

Schutzart IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Raylux |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung H | 30-90 ° |
| Leuchtweite | 80 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Netzgerät | extern, im Lieferumfang |
| Leistungsaufnahme | 75W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nr. | RL150-AI-30 |

Zubehör

| WB1 | Wandmontagewinkel für LED Scheinwerfer Raytec Raymax, Raylux, Fusion, Vario |
| --- | --- |
| PBC-1 | Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm |
| PBC-2 | Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm |
| SB1 | Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf |
| DB2 | Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| PB-180 | Halterung für Mastmontage, 180°, für zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| PB-360 | Halterung für Mastmontage, 360°, für vier Raytec LED Scheinwerfer |