Ausschreibungstext

Artikelnummer

98195

Typ

RL200-AI-120

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 120°-180°, 80W, IP66, Netzgerät, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Strahlausbreitung 120-180°

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Leuchtweite: 30m

"Platinum" LED Technology

Integriertes Netzgerät 100-240VAC

"Cool running (TM)" Temperatur-Regelungssystem

Eingebauter Dämmerungsschalter

Leistungsaufnahme 120W max.

Schutzart IP66

Vandalismusgeschützt

Keine Wartung erforderlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Raylux |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung H | 120-180 ° |
| Leuchtweite | 30 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Netzgerät | extern, im Lieferumfang |
| Leistungsaufnahme | 80W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nr. | RL200-AI-120 |

Zubehör