Ausschreibungstext

Artikelnummer

99026

Typ

EE328

Kurzbeschreibung

Ethernet, PoE Extender, 1 Port, Erweiterung um 100m, (bis 600m maximal)

Hauptmerkmale

Erweiterung um 100m je Einheit

Überträgt über Distanzen bis zu 600m

Unterstützt jedes Netzwerk-Gerät, inkl. IP-Kameras

Unterstützt Megapixel-Kameras

Komplett transparent im Netzwerk

Einfache Installation, kein Setup notwendig

Optionales Netzgerät für Switches ohne PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Extender |
| --- | --- |
| Ports | 1 |
| Gigabit | nein |
| Ausgangsleistung | keine Angabe |
| Eingangsleistung | keine Angabe |
| Extension | 100 m |
| PoE Ausgang | PoE (IEEE802.3af) |
| PoE Eingang | PoE (IEEE802.3af) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +60°C |
| Hersteller-Nr. | EE328 |

Zubehör

| PS48 | Netzgerät, 48VDC, 1A, für Nitek IPT148, EE328 |
| --- | --- |