Ausschreibungstext

Artikelnummer

219564

Typ

SC-DPS1310P2

Kurzbeschreibung

Netzgerät, für 10 Kameras, je 12VDC, 2 Rekorder/Monitore, je 230VAC

Hauptmerkmale

Stromversorgung für bis zu 10 Kameras 12VDC

13V/0,5A pro Port

Stromversorung für bis zu 2 Rekorder/Monitore

Eingebaute Diagnosefunktion

LED Indikator pro Port

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Ausgangsspannung | 12VDC, 100-240V |
| --- | --- |
| Eingangsspannung | 200-260VAC |
| Hersteller-Nr. | SC-DPS1310P2 |

Zubehör