Ausschreibungstext

Artikelnummer

220807

Typ

AXIS S9002 MK II

Kurzbeschreibung

Desktop Terminal PC, Axis Camera Station Client, für vier Monitore bis 4K@25fps

Hauptmerkmale

AXIS Camera Station Desktop Terminal

Vorinstallierter AXIS Camera Station Client

Optimiert für AXIS S11 Netzwerkrekorder

4 Monitoranschlüsse, je 4K Fullscreen @ 25 fps

Liveansicht: 4 Monitore, je 4x 1080p @ 20fps

Playback: 1 Monitor, 4x1080p@20fps oder 1x4K@25fps

Intel® Core i5-8400, 8GB RAM

Grafikkarte: Nvidia Quadro P600, 2 GB GDDR5

4x Mini Display Port, 5x USB 3.1, 1x USB 3.1 Type C

Microsoft Windows 10 Enterprise auf 128 GB SSD

Maus und Tastatur im Lieferumfang

Onsite Hardware Replacement Service

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis S90, Axis S11 |
| --- | --- |
| Hersteller-Nr. | 01619-001 |

Zubehör

| AXIS T8311 JOYSTICK | 3-Achsen Joystick, für Axis PTZ Kameras, Domes |
| --- | --- |
| AXIS T8312 KEYPAD | Keypad, Tastatur für Axis PTZ Kameras, Domes |
| AXIS T8310 CONTROL BOARD | Kontrollcenter, modular, mit Keypad, Joystick, Jog Dial |
| AXIS T8313 JOG DIAL | Jog Shuttle für Axis PTZ Kameras und Domes |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITC | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SW | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |