Ausschreibungstext

Artikelnummer

221872

Typ

AXIS S2212

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 12 IP Kanäle, 8 TB HDD, PoE Switch, HDMI, USB 3.0

Hauptmerkmale

Vorinstallierter Axis Camera Station Rekorder

12 AXIS Camera Station Core Lizenzen

Integrierter 12 Port PoE-Switch mit 135W Budget

192 Mbit/s Gesamtdatendurchsatz (Aufzeichnung)

Prozessor: Intel Core i3, 8 GB RAM

120 GB SSD für Betriebssystem

6 TB (1 x 4 TB) Festplatte, 1x Erweiterungsslot

Bis 4K Auflösung im Live- und Playback View

Zwei Monitor Betrieb möglich (Live)

2x USB 2.0, 1x USB 3.0, HDMI, Display Port

Microsoft Windows 10 IoT Enterprise

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis S22 |
| --- | --- |
| IP Kanäle | 12 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | keine Angabe |
| Kompressionsverfahren | H.264, H.265, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | HDMI, DisplayPort |
| Netzwerk | 12x 10/100Base-TX RJ45 mit PoE, 1x 10/100/1000Base-TX SFP, 2x 10/100/1000Base-TX RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität (max. intern) | 12 TB |
| Festplattenkapazität (intern) | 6 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| Anzahl HDD Steckplätze | 2x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 2x USB 2.0, 1x USB 3.0 |
| RAID | nein |
| Datendurchsatz maximal | 192 Mbps |
| Hersteller-Nr. | 01581-002 |

Zubehör

| AXIS A1001 | Netzwerk Tür Controller, 2x Tür, 2x Leser, 2x AUX, Wiegand, RS-485, OSDP, PoE |
| --- | --- |
| AXIS P8221 | Netzwerk I/O Audio Modul, Vorverstärker, 8 Ein-/Ausgänge, Netzgerät |
| AXIS T8311 JOYSTICK | 3-Achsen Joystick, für Axis PTZ Kameras, Domes |
| AXIS T8312 KEYPAD | Keypad, Tastatur für Axis PTZ Kameras, Domes |
| AXIS T8310 CONTROL BOARD | Kontrollcenter, modular, mit Keypad, Joystick, Jog Dial |
| AXIS T8313 JOG DIAL | Jog Shuttle für Axis PTZ Kameras und Domes |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX | SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss |
| AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX | SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss |
| AXIS T8613 SFP MODULE 1000BASE | SFP Modul, Gigabit, 1000BASE-T, RJ45 |
| AXIS S9101 | Desktop Terminal PC, Axis Camera Station Client, Dual Monitor, DisplayPort, HDMI |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITC | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SW | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS S9201 MKII | Desktop Terminal PC, Axis Camera Station Client, All In One, 22" Monitor, Maus, Keyb. |
| AXIS S9002 MK II | Desktop Terminal PC, Axis Camera Station Client, für vier Monitore bis 4K@25fps |